Las Higueras,     Marzo de 2002.-

ORDENANZA    4/2002.

CONCURSO DE PRECIOS OBRA RED DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE GAS NATURAL

EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Art.1) Establézcase el sistema de “Concurso de Precios por Invitación” instrumentado por la presente Ordenanza, para la selección y contratación del proveedor de la mayoría de los materiales necesarios para la ejecución de la obra de red de distribución de Gas natural para Las Higueras, aprobada por Ordenanza N° 2/2002 y promulgada por Decreto N° 867/2002.

Art. 2) El Departamento Ejecutivo deberá comunicar mediante carta documento a un mínimo de tres empresas proveedoras, sobre las condiciones del Concurso establecidas por el Art. 3) de la presente Ordenanza, con no menos de quince días de anticipación a la fecha que se fije para la presentación de las propuestas y apertura de los sobres.

La notificación deberá incluir además de las condiciones del concurso, la fecha tope para la presentación de las propuestas que será coincidente con la fecha y hora y lugar en que se realizará el Acto de apertura de las ofertas.

Art. 3) Los pliegos de condiciones que establecen los requisitos a cumplir por los oferentes del “Concurso de Precios por Invitación” instrumentado por la presente Ordenanza, serán los siguientes:

1)Objeto del concurso: El presente Concurso se efectúa para la provisión del listado de materiales que a continuación se detallan:

| LISTADO DE MATERIALES A COTIZAR OBRA RED DE GAS |  |
| --- | --- |
| CANTIDAD | DESCRIPCION |
| TRAMOS | 480 MTS CAÑO DIAMETRO 125XTRAMO 12MTS. |
| BOBINA | 1400 MTS CAÑO DIAMETRO 90 X BOBINAS DE 100 MTS |
| BOBINA | 4500 MTS CAÑO DIAMETRO 63 X BOBINA DE 150 MTS |
| BOBINA | 7500 MTS CAÑO DIAMETRO 50 X BOBINA DE 150 MTS |
| TRAMOS | 96 MTS CAÑO DIAMETRO 90 X TRAMO DE 12 MTS |
| 1 | ACCESORIOS DE TRANSICION 4" X DIAMETRO 125 ADAPTADOR C/BRIDA |
| 45 | CUPLAS DIAMETRO 125 |
| 45 | CUPLAS DIAMETRO 90 |
| 30 | CUPLAS DIAMETRO 63 |
| 40 | CUPLAS DIAMETRO 50 |
| 2 | CUPLAS REDUCCION DIAMETRO 125 X 90 |
| 2 | CUPLAS REDUCCION DIAMETRO 125 X 63 |
| 7 | CUPLAS REDUCCION DIAMETRO 90 X 63 |
| 75 | CUPLAS REDUCCION DIAMETRO 63 X 50 |
| 300 | CUPLAS REDUCCION DIAMETRO 32 X 25 |
| 3 | RAMAL DIAMETRO 125 X 90 ALTO CAUDAL |
| 30 | RAMAL DIAMETRO 90 X 63 ALTO CAUDAL |
| 70 | RAMAL DIAMETRO 63 X 63 ALTO CAUDAL |
| 1 | RAMAL DIAMETRO 125 X 63 ALTO CUADAL |
| 2 | TAPAS DIAMETRO 125 |
| 11 | TAPAS DIAMETRO 90 |
| 15 | TAPAS DIAMETRO 63 |
| 25 | TAPAS DIAMETRO 50 |
| 11 | CODOS DIAMETRO 90 A 45° |
| 2 | CODOS DIAMETRO 125 A 45° |
| 4 | CODOS DIAMETRO 90 A 90° |
| 3 | CODOS DIAMETRO 125 A 90° |
| 3 | T DIAMETRO 125 |
| 10 | T DIAMETRO 90 |
| 4 | T DIAMETRO 63 |
| 10 | VALVULAS DE SERVICIO DIAMETRO 125 X 25/32 |
| 40 | VALVULAS DE SERVICIO DIAMETRO 90 X 25/32 |
| 90 | VALVULAS DE SERVICIO DIAMETRO 63 X 25/32 |
| 160 | VALVULAS DE SERVICIO DIAMETRO 50 X 25/32 |
| 1 | VALVULA ESFERICA DE CORTE DIAMETRO 125 |
| 3 | VALVULAS ESFERICAS DE CORTE DIAMETRO 90 |
| 1 | VALVULA ESFERICA DE CORTE DIAMETRO 63 |
| 300 | SERVICIOS INTEGRALES DOMICILIARIOS COMPLETOS |
| 5 | EXTENSORES PARA VEREDA Y TAPA DE VEREDA |
| 12000 | MTS MALLA DE ADVERTENCIA GAS 15 CM |
| 2000 | MTS MALLA DE ADVERTENCIA GAS 30 CM |
| 300 | VALVULAS OF GAS 3/4 (4 BAR) |
| 300 | TAPONES 3/4 EPOXI |
| 3 | KG PASTA GRIS |
| 150 | ROLLOS TEFLON 3/4 X 20 |
| 8 | MTS CAÑO 3" PVC 3,2 |
| 32 | MTS CAÑO ACERO REVESTIDO DIAMETRO 200 MM ESPESOR 4,78 MM |
| 80 | MTS CAÑO ACERO DIAMETRO 50 MM ESPESOR 3,18 MM |
| 4 | CUPLAS RESTALLAMA C/SOMBRERETE DIAMETRO 100 MM |
| 8 | AROS METALICOS SISTEMA WILLAMSON 200 X 125 |
| 8 | COLLARES SEPARADORES 200 X 125 |
| 4 | PROTECTORES WILLAMSON DE GOMA |
| 8 | ABRAZADERAS A ° I° C/REVESTIMIENTO PLASTICO |
| 2 | ANODOS DE MAGNESIO DE 8KG |
| 2 | C.M.P. DE 2 PUNTOS (MOJON TIPO CIUDAD) |
| 30 | MTS CABLE COBRE DOBLE VAINA |
| 4 | SOLDADURAS CUPLOLUMINOTERMICAS |

La totalidad de los materiales objeto del presente concurso, deberán contar con las certificaciones de calidad correspondientes, exigidas por la Distribuidora de Gas del Centro y por el  ENARGAS.

2) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial para la provisión objeto del presente concurso es de pesos ciento cuarenta y cinco mil ($145.000). Las cotizaciones recibidas no deberán exceder este importe en un porcentaje superior al 10%(diez por ciento) del presupuesto oficial.

3) Presentación de las propuestas: Las ofertas deberán presentarse en sobre oficio de papel madera cerrado y lacrado , sin membrete comercial, dirigido a Municipalidad de Las Higueras- Pasaje Bulnes 151- CP 5805- Las Higueras- Córdoba- titulado “SOBRE PROPUESTA- ORDENANZA 4/2002”.

El sobre propuesta deberá contener:

- El comprobante de la garantía de la propuesta.

- La cotización individual y el precio total acumulado del listado de materiales objeto del presente concurso.

Serán desechadas las ofertas que no cumplan con las condiciones exigidas por el presente pliego.

4)La cotización efectuada por los oferentes  deberá contener el precio final de la totalidad de los materiales concursados puestos en obra, a pagar por el municipio, incluidos impuestos, gastos de transporte, etc.

5) Garantía de la propuesta: El monto de la garantía de la propuesta  será el equivalente al 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial del Concurso, y deberá constituirse mediante alguna de las modalidades siguientes:

  - Depósito en efectivo abonado en caja municipal.

  - Cheque corriente cruzado, a nombre de “Municipalidad de las Higueras no a la Orden”.

  - Aval o Fianza Bancaria, la que deberá hacerse efectiva a simple requerimiento de la Municipalidad, sin tener que cumplir ningún tipo de requisito.

  - Seguro de Caución, otorgado por compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

6) Mantenimiento de las ofertas: Los proponentes deberán mantener la vigencia de sus ofertas, en todos sus aspectos, por un término de treinta días corridos contados desde la fecha del acto de apertura de las propuestas.

7) Sistema de adjudicación: el concurso será adjudicado a la propuesta que cumpla todos los requisitos , cotice la totalidad de los materiales y contenga el menor precio total. Una vez seleccionada la propuesta que ha ganado la adjudicación del concurso, el Departamento Ejecutivo deberá comunicar de manera inmediata al interesado elegido, a los fines de que se proceda a  la firma del contrato de provisión de materiales objeto del concurso, el que deberá ser suscripto por el oferente en un plazo máximo de cinco días contados a partir de la recepción de la notificación de la adjudicación del concurso.

8) Garantía del contrato: El monto de la garantía de cumplimiento del contrato de provisión objeto del presente concurso será del 4%(cuatro por ciento) del presupuesto oficial del concurso.

Esta garantía deberá ser presentada únicamente por quien resulte adjudicatario del concurso, en el acto de firma del respectivo contrato de provisión de materiales objeto del presente concurso, y deberá ser constituida mediante alguna de las siguientes alternativas:

- Depósito en efectivo abonado en caja municipal.

- Cheque corriente cruzado, a nombre de “Municipalidad de las Higueras no a la Orden”

- Aval o Fianza Bancaria, la que deberá hacerse efectiva a simple requerimiento de la Municipalidad, sin tener que cumplir ningún tipo de requisito.

- Seguro de Caución, otorgado por compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.   .

9) Plazo de cumplimiento: El oferente que resulte adjudicado, deberá dar cumplimiento a la provisión de la totalidad de los materiales objeto del Concurso en un plazo máximo de 20 días, contados  a partir de la fecha de la firma del contrato en cuestión. En forma conjunta con la entrega de los materiales, el proveedor deberá adjuntar las correspondientes certificaciones de calidad exigidas por la Distribuidora de Gas del Centro y por el ENARGAS.

10) Forma de pago: La Municipalidad abonará, con cheque corriente o depósito interbancario el precio total de la provisión, dentro de las 48Hs contadas a partir del momento en que la totalidad de los materiales estén en el depósito que el Municipio destine a tal fin. Se deja debidamente expresado que en caso de que el proveedor no adjunte los correspondientes certificados de calidad exigidos por la Distribuidora de Gas del Centro y  por el ENARGAS, la Municipalidad no efectuara la recepción de los materiales y no emitirá el pago correspondiente.

11) Pérdida de garantía de la propuesta: El desistimiento de la Oferta antes del plazo de validez, o la falta de la firma del contrato de provisión de materiales respectivo cuando hubiere resultado ganador del concurso, acarreará la pérdida de la garantía de la propuesta.

12) Devolución de las garantías: La garantía de la propuesta, le será devuelta a los oferentes que no hubieren resultado adjudicados en el concurso, al vencimiento del plazo de validez de las ofertas.

La garantía de la propuesta y la garantía del contrato, les serán devuelta al ganador del concurso, luego de que ambas partes hayan dado total cumplimiento a las respectivas obligaciones del contrato de provisión de materiales objeto del presente concurso, y en un plazo máximo de diez días contados a partir de la fecha en que la Municipalidad efectivice el pago de los materiales.

Art. 4) El Departamento Ejecutivo fijará el lugar, la fecha y la hora en la que se realizara la apertura de los sobres de las Propuestas y deberá citar para participar del mismo a la totalidad de los miembros del Tribunal de Cuentas y del  Concejo Deliberante.-

Art. 5) En el Acto de apertura de las propuestas indicado en el Articulo anterior, participaran el Departamento Ejecutivo Municipal  y los miembros que se hayan hecho presentes del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante, quienes CONTROLARAN Y VERIFICARAN la viabilidad y admisibilidad de las propuestas receptadas.

Una vez abiertas todas las propuestas, el D.E. confeccionará un expediente conteniendo la totalidad de la documentación de las ofertas recibidas y labrará un acta con la individualización de las mismas, la que será suscripta por los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y los miembros presentes  del Tribunal de Cuentas y del Concejo Deliberante.

Art. 6)El Departamento Ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el inc. 8 del Art. 49) de la Ley de Municipalidades 8102, aprobara o desechara las propuestas que se hayan ofrecido, y seleccionara la más conveniente.

Art. 7) En caso de no presentarse ninguna propuesta, o si las que se presentaran no cumplieran con las condiciones exigidas en los pliegos de condiciones para ser admitidas, el concurso se declarara desierto, debiendo en ese caso, efectuarse por única vez, un nuevo Concurso de precios por invitación, en base a lo dispuesto por la presente Ordenanza dentro del plazo de 10 días.-

Art. 8) Comuníquese, publíquese, dése a Registro Municipal y archívese: